南京邮电大学文件

校后发〔2009〕3号

关于空调使用规定的通知

各二级单位、职能部门：

为了加快节约型校园建设，加强用电管理，减少能耗，根据国务院办公厅《关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》和《国务院关于加强节能工作的决定》的精神，结合我校实际情况，对空调使用做出如下规定：

一、空调仅限于办公时间使用。空调开启后，应将门窗关闭，以确保空调使用效果；长时间运行后通风换气时应关闭空调；下班前15分钟应将空调关闭。

二、空调在夏季最高气温达到30℃以上和冬季最低气温达到4℃以下方可启用。寒暑假、双休日和节假日原则上不开机。未达到空调开启条件时，遇特殊情况，如校级重大活动，会议需开启中央空调，由活动承办单位提前告知后勤管理处，后勤管理处安排专人通知物业管理中心开启空调。

三、空调夏季制冷温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。

四、机关部门要带头厉行节约，严格执行空调温度控制标准，发挥表率作用。学校将对办公室空调使用情况进行检查，对检查结果予以通报。

五、教学、科研及其它特殊需要使用空调的，应向学校管理部门报备后根据需要使用。

六、本规定自发文之日起执行。

| 二○○九年四月二十七日 |  |
| --- | --- |

| 主题词：学校 规定 通知 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 南京邮电大学校长办公室 | 2009年四月二十七日印发 |