南京邮电大学文件

校发〔2012〕15号

# 关于组织开展夏季安全生产和防汛
专项检查工作的通知

各二级单位（部门）：

为进一步加强我校安全生产和防汛工作，提高师生员工的安全生产和防汛的责任意识，切实排除安全生产隐患，有效预防和杜绝校园生产事故的发生，确保校园和谐稳定，我校定于 6月21 日— 6 月 29日在全校范围内开展夏季安全生产专项检查工作，具体事项通知如下：

一、提高认识、加强领导

安全生产关系到师生员工的生命财产，责任重于泰山。各单位（部门）要充分认识安全生产工作的重要性，充分认识生产事故的严重危害性，要以高度的责任感和使命感，严格履行安全生产职责，切实加强对安全生产工作的领导。各单位（部门）要全面落实安全生产领导责任制，牢固树立安全生产责任主体意识，按照“谁主管，谁负责”的原则，组织人员深入排查本单位（部门）在安全生产工作中存在的薄弱环节，积极采取有效措施，解决安全生产工作的重点和难点问题，扎实做好夏季安全生产工作。

二、突出重点、注重实效

各单位（部门）要根据我校安全生产管理相关规定的要求，结合本单位（部门）的实际情况，认真抓好安全生产管理制度的完善，认真开展生产事故隐患的自查整改工作。特别要加强教学楼、办公室、学生宿舍、教工集体宿舍楼、小礼堂、食堂、图书馆、实验室、计算机机房、幼儿园、门诊部、汽车队、校内外各商业网点、闲置房（含出租屋）、仓库、建设工地及学校临时用工宿舍等场所的检查。此次检查重点为：有无封堵、占用疏散通道和锁闭、遮挡安全出口的情况；有无疏散指示标志、应急照明设备；有无宿舍、教室等公共区域外安装影响人员逃生和应急救援金属护栏的情况；有无违章使用液化气等易燃易爆危险品和大功率电器的情况；有无电气线路老化的情况；有无违章使用电器（特别是劣质电器和“热得快”等大功率电器）、私拉乱接电气线路的情况；食品安全管理是否落实到位；配发的灭火器材是否在位、完好，有无灭火器等失效及消火栓、自动灭火报警系统损坏的情况；本单位（部门）安全生产检查、教育是否正常开展；安全生产责任人是否落实到位；有无校舍出租给外单位经营的情况；本单位（部门）平时安全生产检查制度、安全生产教育工作是否正常开展，是否定期进行安全生产检查，做好检查记录，及时消除生产事故隐患等。

要认真做好防汛工作，及时对低洼易积水地段和防汛设施进行检查，并采取相应的防范措施或设置警示标牌。及时疏通排水管道，保证各地下室机电设备的安全正常运转。加强建筑工地的灾害防御工作，对现有房屋建筑安全状况进行排查，特别要加强对校舍、人员密集场所和地下空间的检查，及时发现和消除隐患，防止次生灾害的发生。

要按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）严格执行报告制度，随时掌握安全生产和防汛动态，对各种异常情况必须组织力量及时妥善处理并按规定及时、如实向学校报告，务必保障信息渠道畅通。

三、措施得力、消除隐患

各单位（部门）要以高度认真负责的态度对待此次专项检查工作，对排查出来的安全隐患要立即采取有效措施予以整改，彻底消除事故隐患。《2012年夏季安全生产隐患排查整改汇总表》（样表见附件）请于 7 月 2 日前交后勤管理处综合管理科，校安全生产领导小组将于 7 月上旬组织人员对各单位（部门）的生产事故隐患整改情况进行督查。

附件：2012年夏季安全生产隐患排查整改汇总表

| 二○一二年六月二十日 |  |
| --- | --- |

| 主题词：安全生产 检查 通知 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 南京邮电大学校长办公室 | 2011年6月20日印发 |